Field Sheet

Micro-Tremor Measurements

Measurement Type: SPAC

Client:……IoF……………………………………………Contract/Ref…………………………………

Site:……Site 13 - Parking area, Cuba Street, Wellington…………………………………………..

Date:……26 Feb 2009 		   		                  Operator/s………PRB/ SS………

| Site No | Instrument No | Sensor No | Time start recording | Time stop recording |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S/N | IP |  |  |  |
| A | 621 |  | F - 375 | 2009-02-25 18:14 | 2009-02-25 19:05 |
| B | 483 |  | F - 379 | 2009-02-25 18:20 | 2009-02-25 19:03 |
| C | 611 |  | F - 376 | 2009-02-25 18:19 | 2009-02-25 19:01 |

Sketch of site and instrument locations:

Notes:								     Sheet …1....of …1…sheets

Instrument orientations: Mag N. 		Weather: Fine, calm.

Aperture for sites A, B, C = 30m.